|  | РУКОВОДСТВО YVL A.9 / 15.08.2014 |
| --- | --- |

РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

1	Введение	3

2	Область применения	3

3	Отчеты о действиях	4

3.1	Общие требования к отчетам	4

3.2	Отчеты об эксплуатации	4

3.2.1	Ежедневный отчет об эксплуатации	4

3.2.2	Ежеквартальный отчет об эксплуатации	5

3.2.3	Ежегодный отчет об эксплуатации	6

3.3	Отчеты об остановах	8

3.3.1	Отчет об останове	8

3.3.2	Итоговый отчет о радиационной защите при останове	8

3.4	Отчеты о радиационной безопасности окружающей среды	8

3.4.1	Ежеквартальный отчет о радиационной безопасности окружающей среды	8

3.4.2	Ежегодный отчет о радиационной безопасности окружающей среды	9

3.5	Отчеты об обращении с ядерными отходами	10

3.5.1	Хранение и захоронение низко- и среднеактивных ядерных отходов и перевозка радиоактивных материалов	10

3.5.2	Отчеты о ходе выполнения работ на установке по захоронению низко- 
и среднеактивных ядерных отходов	11

3.5.3	Включение информации о количестве отработавшего ядерного топлива в отчет об обращении с ядерными отходами	11

4	Регулирующий надзор со стороны надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности	11

Ссылки	11

Приложение	Пример, продолжительность метеорологической дисперсии, сценарии (%)	12

Применительно к новым ядерным установкам настоящее руководство вступает в силу 01.09.2014 и действует впредь до получения дальнейших распоряжений. Применительно к находящимся в эксплуатации и строящимся ядерным установкам настоящее руководство вводится в действие по отдельному решению STUK. Настоящее руководство заменяет Руководства YVL 1.5 и YVL 7.8.

Первое издание	ISBN 978-952-309-205-1 (печатный экземпляр) Grano Oy 2014

Хельсинки, 2014	ISBN 978-952-309-206-8 (pdf)
ISBN 978-952-309-207-5 (html)

| STUK • SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN / НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Osoite/Адрес • Laippatie 4, 00880 Хельсинки Postiosoite / Почтовый адрес • PL / А/я 14, FIN-00881 Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ Puh./Тел. (09) 759 881, +358 9 759 881 • Факс (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 • www.stuk.fi |
| --- | --- |

Предоставление полномочий

Согласно разделу 7 r закона «Об атомной энергии» (990/1987), задачей Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK) является разработка детальных требований безопасности для реализации уровня безопасности в соответствии с Законом «Об атомной энергии».

Правила применения

Публикация руководства YVL сама по себе не должна изменять решений, принятых STUK до публикации руководства. STUK принимает отдельное решение о том, каким образом новое или обновленное руководство YVL должно применяться в отношении эксплуатируемых или строящихся ядерных установок, а также оперативной деятельности лицензиатов, лишь выслушав мнения заинтересованных сторон. К новым ядерным установкам настоящее руководство должно применяться в существующем виде.

При рассмотрении применения представленных в руководствах YVL новых требований безопасности к эксплуатируемым или строящимся ядерным установкам STUK принимает во внимание принципы, установленные в разделе 7 a Закона «Об атомной энергии» (990/1987): Безопасность при использовании атомной энергии должна поддерживаться на максимально высоком уровне, достижимом путем практических мер. Для дальнейшего укрепления безопасности должны приниматься меры, которые могут считаться обоснованными с учетом опыта эксплуатации, исследований безопасности, а также развития науки и техники.

Согласно разделу 7 r (3) Закона «Об атомной энергии», требования Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности (STUK), предъявляемые к безопасности, являются обязательными для лицензиата, при этом оставляя за лицензиатом право предлагать альтернативную методику или решение, отличное от изложенного в нормах и правилах. Если лицензиат может представить убедительные доказательства того, что предлагаемая методика или решение обеспечивает соблюдение стандартов безопасности в соответствии с настоящим законом, Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) вправе утвердить методику или решение, способствующее достижению указанного уровня безопасности.

Перевод. Исходный текст на финском языке.

1	Введение

101. В настоящем руководстве изложены требования к предоставлению регулярной отчетности на ядерной установке и конкретизированы требования, представленные в Законе «Об атомной энергии» (990/1987), а также Постановлениях Государственного совета 717/2013 и 736/2008. В руководстве описывается контроль надзорного органа за отчетами.

102. В соответствии с разделом 9 (1) Закона «Об атомной энергии», обеспечение безопасности использования атомной энергии является обязанностью лицензиата. В соответствии с разделом 23 Постановления Государственного совета 717/2013, все эксплуатационные действия, проводимые на атомной электростанции, а также события, влияющие на безопасность, необходимо документировать таким образом, чтобы их можно было бы проанализировать в дальнейшем. В соответствии с разделом 27 вышеуказанного постановления, должен осуществляться контроль за выбросами радиоактивных веществ и контроль за их концентрацией в окружающей среде.

103. В соответствии с разделом 9 Постановления Государственного совета 736/2008, необходимо вести реестр захороненных отходов, в который вносят данные о виде отходов, размещенные на упаковке отходов, о радиоактивных материалах, расположении в камере для размещения отходов и о других необходимых данных. Надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности (STUK) должен обеспечить постоянную регистрацию данных об установках по захоронению и захороненных отходах.

2	Область применения

- В настоящем руководстве представлены требования к составлению регулярной отчетности и к порядку ее представления в STUK. Все требования, представленные в данном руководстве, относятся к ядерным установкам, в том числе находящимся в эксплуатации атомным электростанциям и установкам по обращению с ядерными отходами, находящимся на той же территории площадки. Кроме того, содержащиеся в данном руководстве требования к ежегодной отчетности относятся также к исследовательским реакторам, если это применимо. В отношении строящихся ядерных установок применяется Руководство YVL A.5.

- В настоящем руководстве описаны требования по предоставлению регулярной отчетности о находящихся в эксплуатации ядерных установках, о поддержании радиационной безопасности окружающей среды и об обращении с радиоактивными отходами.

- Требования к отчетности по радиационной безопасности окружающей среды относятся к результатам, полученным во время нормальной эксплуатации атомной электростанции. При аварийных условиях помимо прочих процедур должны применяться процедуры, содержащиеся в плане противоаварийных мероприятий.

- Требования к отчетности о ядерных отходах относятся к хранению и установкам по захоронению низко- и среднеактивных ядерных отходов и к отработавшему ядерному топливу в соответствии с главой 3.5.3.

203. Требования, касающиеся регулярной отчетности лицензиата, также представлены в следующих руководствах:

- YVL A.5 «Сооружение и ввод в эксплуатацию ядерной установки» (ежемесячный отчет, ежегодный отчет)

- YVL A.8 «Управление процессом старения ядерной установки» (ежегодно представляется отчет о ходе выполнения работ по управлению процессами старения систем, конструкций и компонентов)

- YVL A.10 «Учет опыта эксплуатации ядерной установки» (ежегодно представляется итоговый отчет об использовании опыта эксплуатации собственных блоков ядерной установки лицензиата и прочих ядерных установок)

- YVL A.11 «Физическая безопасность ядерной установки» (отчеты об учениях)

- YVL C.2 «Радиационная защита и контроль радиационного облучения работников ядерной установки» (ежемесячно в Дозиметрический регистр STUK представляется отчет об индивидуальных дозах радиационного облучения, полученных персоналом, работающим в радиационно опасных зонах)

- YVL C.5 «Противоаварийные мероприятия на атомной электростанции» (ежегодно представляется отчет об исполнении планов по обучению действиям в аварийных ситуациях, отчеты об оценках учений по отработке действий в аварийных ситуациях)

- YVL C.7 «Радиологический контроль окружающей среды ядерной установки»

- YVL D.l «Регулирующий контроль за гарантиями безопасности и нераспространения» (в том числе отчеты об изменениях мест хранения)

- YVL E.5 «Эксплуатационный контроль корпусного оборудования ядерной установки методами неразрушающих испытаний» (ежегодный итоговый отчет и отчет о состоянии по эксплуатационному контролю отдельных блоков ядерной установки)

•	YVL E.7 «Электрооборудование и системы контроля и управления ядерной установки» (каждые пять лет представляется отчет о ходе выполнения работ, связанный с процессами старения электрических кабелей внутри защитной оболочки).

3	Отчеты о действиях

3.1	Общие требования к отчетам

- Требуемые в соответствии с данным руководством отчеты должны регулярно составляться и представляться в STUK. В дополнение к отчетам лицензиат должен представлять в STUK и другие данные, отдельно определенные STUK и используемые для расчетов определенных показателей ядерной безопасности.

- Лицензиат должен задокументировать процедуры, применяемые при составлении регулярной отчетности. В документации должно быть отражено содержание каждого из отчетов, а также процедуры, зоны ответственности и обязанности в отношении составления, инспекции и утверждения отчета.

а.	Отчеты могут быть обширнее по своему содержанию, чем требует настоящее руководство.

б.	Отчеты, требуемые в различных главах данного руководства, можно предоставлять либо по отдельности, либо в виде общего отчета в зависимости от установленных сроков.

в.	Если данные, требуемые в настоящем руководстве, включены в другие отчеты лицензиата, также представленные в STUK, достаточно сделать лишь ссылку на них.

г.	Манера представления отчетных данных должна быть четкой и ясной. Графические изображения должны быть включены в ежеквартальные и ежегодные отчеты в соответствии с их целесообразностью. При использовании графических изображений необходимо пояснять причины значительных изменений в них.

- Если после представления отчета в STUK данный отчет признается неполным или ошибочным, лицензиат должен представить в STUK необходимые дополнения к отчету или же его новую версию.

- STUK вносит определенные данные из регулярных отчетов, предоставляемых лицензиатом, в свои базы данных, и использует эти данные в своих верификационных анализах. Данные, содержащие значительное количество цифр, по запросу должны представляться в виде, пригодном для использования автоматическими системами обработки данных.

305. Лицензиат должен хранить используемые для составления отчета данные измерений по меньшей мере в течение 10 лет. Отчеты должны храниться до момента вывода установки из эксплуатации.

3.2	Отчеты об эксплуатации

3.2.1	Ежедневный отчет об эксплуатации

- Ежедневный отчет должен представляться в STUK для ознакомления каждый день не позднее 10.00 рабочего дня, следующего за отчетным. Отчет можно представить в STUK, например, по электронной почте.

- В ежедневном отчете должны излагаться следующие данные по каждому блоку ядерной установки:

а.	средний уровень мощности реактора в течение суток: мощность реактора в процентном отношении к номинальной мощности; электрическая мощность брутто

б.	эксплуатационное состояние и его изменения

в.	изменения мощности более 5 % и их причины

г.	запланированные значительные снижения мощности и остановы

д.	отклонения от требований по соблюдению пределов и условий эксплуатации (ПУЭ), а также произошедшие и имеющие место в настоящий момент состояния функциональной непригодности и превышения предельных значений параметров систем, конструкций и компонентов, регулируемых ПУЭ, а также их причины. В отношении них должно быть представлено следующее:

- время и способ обнаружения

- время начала и конца состояния функциональной непригодности

- время ремонта, допустимое согласно ПУЭ, и прочие определяемые ПУЭ условия

- номер отчета о дефекте / разрешения на работу

- принятые меры

е.	события, связанные с ядерной и радиационной безопасностью, о которых согласно главе 7.3 и Приложению А к Руководству YVL А.10 составляется отчет об эксплуатационном событии

ж.	первоначальное обнаружение утечки топлива

з.	повреждение корпусного оборудования или его вспомогательных устройств во время эксплуатации (поломка корпусного оборудования или признание его несоответствующим плану производства), неправильная эксплуатация корпусного оборудования (например, превышение эксплуатационных значений) или несоответствие эксплуатации разгрузочного клапана

308. В ежедневных отчетах, составляемых во время остановов для перегрузки топлива или во время других значительных остановов, должны быть отражены следующие данные:

а.	значительные отклонения от общих планов останова, разработанных в соответствии с п. 606 Руководства YVL А.6

б.	обновления показателей графиков, составленных в соответствии с п. 606 Руководства YVL А.6, если в объеме работ во время останова или в сроках их реализации происходят значительные изменения

в.	значительные изменения или отклонения от планов, которые в соответствии с п. 607 Руководства YVL A.6 указываются в анализе о состоянии функции безопасности

3.2.2	Ежеквартальный отчет об эксплуатации

- Ежеквартальный отчет должен быть представлен для ознакомления в STUK не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Соответствующие данные можно также представлять ежемесячно.

- В ежеквартальном отчете должна быть представлена общая оценка безопасности за квартал:

а.	итоговый отчет о мероприятиях, проведенных или начатых в течение отчетного периода и направленных на обеспечение или повышение уровня безопасности

б.	краткие описания наиболее значимых событий и вопросов, связанных с безопасностью, возникших в организационных подразделениях, отвечающих за эксплуатацию, техобслуживание, техническую поддержку, безопасность, ВХР (водно-химический режим), радиохимию, обучение и менеджмент качества

311. В ежеквартальном отчете должны представляться данные по эксплуатации каждого блока ядерной установки:

а.	графическое изображение электрической мощности (брутто или нетто)

б.	следующие данные за отчетный месяц, соответствующий квартал, текущий год и с момента запуска:

- генерируемая электрическая мощность брутто

- генерируемая электрическая мощность нетто

- коэффициент нагрузки

- коэффициент готовности

- потери в производстве, вызванные сбоями в работе компонента

312. В ежеквартальном отчете должен быть представлен итоговый отчет об остановах и фактах понижения мощности свыше 5 %:

а.	изменения электрической мощности реактора и электрической мощности брутто с указанием дат изменений

б.	причина(-ы) события

в.	наиболее значимая деятельность и эксплуатационные меры, выполненные во время события

313. В ежеквартальном отчете должна быть представлена информация по эксплуатации реактора и использованию топлива:

а.	ежемесячные минимальные значения запаса до осушения топлива или до кризиса теплоотдачи при кипении, минимальные запасы по линейной мощности и самые высокие значения выходов локальной линейной мощности

б.	оценка количества тепловыделяющих сборок с утечкой и степени тяжести утечек

в.	причины, вызвавшие отклонения от предельных значений, установленных согласно пределам и условиям эксплуатации (ПУЭ), или любые другие исключительные события

314. В ежеквартальном отчете должна быть представлена информация по функциональной непригодности систем и компонентов, работа которых регулируется пределами и условиями эксплуатации (ПУЭ):

а.	причина функциональной непригодности (например, отказ, профилактическое обслуживание, периодические испытания) и продолжительность функциональной непригодности

б.	обобщающий итоговый отчет о продолжительности функциональной непригодности компонентов, регулируемых ПУЭ в течение последних 12 месяцев

в.	при определении продолжительности функциональной непригодности запасных систем должно быть также оценено фактическое время возникновения функциональной непригодности (скрытые дефекты)

315. В ежеквартальном отчете должен быть представлен перечень модификаций в системах, имеющих классификацию безопасности, и системах, функционирование которых регулируется пределами и условиями эксплуатации (ПУЭ), решение о проведении которых принято в течение отчетного периода. Перечень должен содержать:

а.	краткое описание модификации и возможности ее включения в расширенный объем или проект модификаций

б.	идентификационный номер модификации (например, номер заявки на выполнение работ)

в.	предварительный график реализации модификации

г.	перечень необходимых нормативных документов, относящихся к данной модификации, которые составляются или уже готовы на момент предоставления отчетности

316. В ежеквартальном отчете должен быть представлен анализ модификаций в системах, функциях, конструкциях и компонентах, имеющих классификацию безопасности, и системах, функционирование которых регулируется пределами и условиями эксплуатации (ПУЭ), произведенных за отчетный период. О вносимых модификациях должны быть предоставлены следующие данные:

а.	время завершения процесса модификации

б.	причина внесения модификации

в.	принятые меры

г.	значимость внесенных модификаций для безопасности

д.	идентификационный номер модификации.

3.2.3	Ежегодный отчет об эксплуатации

- Ежегодной отчет об эксплуатации ядерной установки за предыдущий календарный год должен быть представлен в STUK для ознакомления к 1 марта следующего за отчетным года. Сведения, собираемые в базы данных STUK, должны при необходимости представляться в STUK в отдельно согласованном цифровом формате.

- В ежегодном отчете должна быть отражена общая оценка безопасности за год эксплуатации. Данная оценка должна отражать начатые или реализованные меры обеспечения безопасности и повышения ее уровня за отчетный год (Постановление Государственного совета 717/2013, раздел 24). К ним относятся значимые с точки зрения безопасности исследования и анализы, их основные результаты, решения о дальнейших мерах, a также значимые для безопасности проекты и планы, меры, относящиеся к контролю сроков службы и использованию учета опыта эксплуатации, а также деятельность в рамках менеджмента качества. В оценку также должны входить выявленные вопросы, требующие долгосрочной разработки, и оценка состояния установки и функционирования ее организационной структуры.

- В ежегодном отчете должны быть представлены данные по эксплуатации каждого блока ядерной установки:

а.	графическое изображение выработки тепловой энергии реактора за отчетный период

б.	графическое изображение электрической мощности брутто или нетто за отчетный период

в.	следующие годовые данные за отчетный период и не менее чем за последние десять лет:

•	выработка тепловой энергии

- генерируемая электрическая мощность брутто

- генерируемая электрическая мощность нетто

- коэффициент нагрузки

- коэффициент готовности

- длительность ежегодных остановов при выполнении технического обслуживания

г.	годовые индикаторы безопасности установки не менее чем за последние десять лет, прежде всего:

- коэффициент незапланированной функциональной непригодности энергоустановки

- готовность систем безопасности

- индекс промышленной безопасности

320. В ежегодном отчете должны быть отображены важные для безопасности события:

а.	итоговый отчет эксплуатационных событий, по которым составлен отчет об эксплуатационном событии в соответствии с Руководством YVL A.10

б.	итоговый отчет по случаям получения пожарной бригадой на станции сигнала о пожаре

в.	итоговый отчет повторяющихся событий и отказов по общей причине за отчетный период

321. В ежегодном отчете должна быть отображена целостность первого контура:

а.	переходные режимы, обусловленные изменением давления или температуры в различных частях первого контура и в другом корпусном оборудовании с усталостной нагрузкой

б.	количество различных видов переходных режимов, обусловленных изменением давления или температуры, которые использовались в качестве исходных данных для проектирования компонентов первого контура или корпусного оборудования с усталостной нагрузкой, а также изменения температуры и давления, происходящие в большем масштабе или быстрее, чем предусмотрено при проектировании переходных режимов

в.	графическое изображение общего количества выявленных и не выявленных утечек в ходе ежемесячных испытаний во время работы на мощности

г.	итоговый отчет с результатами проверок компонентов и трубопроводов и обнаруженными наиболее значимыми замечаниями и проведенными инспекциями

322. В ежегодном отчете должна быть отображена эксплуатация реактора и использование топлива:

а.	графическое изображение годовых изменений параметров, характеризующих запас по тепловой нагрузке, распределение мощности и регулировку реактивности, зарегистрированных при проведении контроля за эксплуатацией реактора

б.	обнаруженные в течение года или предполагаемые повреждения ТВЭЛов, а также количество изъятых из реактора тепловыделяющих сборок с утечками топлива

в.	средняя и максимальная степень выгорания изъятых из реактора тепловыделяющих сборок, максимальные значения локального выгорания (выгорания стержневого узла) и количество сборок, разделенное на группы в зависимости от: изготовителя, типа, времени эксплуатации в реакторе

323.	В ежегодный отчет должен быть включен анализ гидрохимических и радиохимических условий:

а.	описание и графическое изображение гидрохимического и радиохимического баланса на первом и втором контурах станции с водо-водяным реактором, на контуре станции с кипящим реактором и в бассейнах выдержки станции и графическое изображение количества примесей и радионуклидов в течение пяти лет, а также письменный анализ изменения баланса за прошедший год

б.	отклонения от установленных ПУЭ предельных значений и ограничений действий лицензиата, а также указание их причин и продолжительности

в.	обнаружение признаков радиоактивности в системах, где ее не должно наблюдаться, причины этого отклонения и мероприятия по возврату сложившейся ситуации к нормальному состоянию

г.	если на установке в период эксплуатационного цикла (или за год эксплуатации) обнаружена существенная утечка топлива, должно быть представлено графическое изображение измеренной концентрации активности урана и трансурановых элементов в первом контуре, а также количество негерметичных сборок

д.	индекс ВХР минимум за последние десять лет, который отражает степень эффективности поддержания гидрохимического баланса на втором контуре блоков с водо-водяным реактором и на контуре реактора блоков с кипящим реактором в отношении примесей и продуктов коррозии. Формулу расчета вышеназванного индекса и произведенные в ней изменения должны быть представлены в STUK для ознакомления

324.	В ежегодном отчете должны быть отображены данные о дозах радиационного облучения, полученных персоналом:

а.	графическое изображение коллективных доз радиационного облучения, полученных персоналом каждого блока станции в течение года

б.	распределение индивидуальных доз облучения, полученных работниками, на дозы различной величины

в.	коллективные дозы радиационного облучения, полученные разными группами работников, количество облученных работников и максимальная индивидуальная доза радиационного облучения; кроме того, распределение дох облучения между штатным персоналом и работниками, привлеченными со стороны

г.	работы, при выполнении которых работник получил дозу свыше 0,02 чел.-Зв. Работы должны подразделяться на периодические или регулярно повторяющиеся (например, перегрузка топлива, техническое обслуживание парогенератора и т. д.) и отдельные нетипичные работы. При описании работы должны указываться ее название или место проведения, коллективная доза радиационного облучения, максимальная индивидуальная доза, количество работников и продолжительность работ

д.	регистрация доз внутреннего облучения (подробности см. в Руководстве YVL C.2).

325.	В ежегодном отчете должны быть отображены производимые модификации:

а.	список всех произведенных в течение года модификаций систем, имеющих классификацию безопасности, систем, регулируемых ПУЭ, а также модификаций систем класса EYT (неядерных)

б.	графическое изображение количества модификаций систем, имеющих классификацию безопасности, и систем класса EYT не менее чем за последние десять лет.

326.	В ежегодном отчете должна быть отображена организация лицензиата и установки:

а.	значимые для безопасности изменения организационной структуры и изменения в постоянном персонале, а также оценка соответствия произведенных изменений организационной структуры целям безопасности

б.	оценка достаточности количества и компетентности персонала, требуемого для безопасной эксплуатации атомной электростанции, и итоговый отчет по развитию этих вопросов

в.	графическое изображение годовых данных о количестве персонала, работающего в организационных подразделениях, отвечающих за эксплуатацию, техническое обслуживание и техническую поддержку, не менее чем за последние десять лет

г.	итоговый отчет о задачах, направленных на развитие компетентности персонала в отношении безопасности, и оценка выполнения этих задач

д.	итоговые отчеты о связанных с безопасностью задачах, поставленных в программах развития для руководства предприятия, а также о выполнении этих программ

327. В ежегодном отчете должна быть отображена оценка и улучшение системы управления:

а.	задачи, относящиеся к безопасности и качеству, и их осуществление

б.	начавшиеся мероприятия по улучшению системы управления

в.	оценка уровня культуры безопасности и выявленные потребности развития

328. В ежегодном отчете должно отображаться совершенствование установки:

а.	итоговый отчет о запланированных на следующие годы значимых модификациях или других проектах, направленных на повышение безопасности (в отношении которых уже принято решение о реализации или ведется активная подготовка к этому)

б.	общая сумма инвестиций в проекты по техобслуживанию и модификации станции за отчетный год и за предыдущие годы. Данные за разные годы должны быть сопоставимыми, то есть сумма инвестиций должна представляться в пересчете на курс валюты отчетного года с учетом индекса строительных расходов

3.3	Отчеты об остановах

3.3.1	Отчет об останове

- Объем отчета об останове зависит от останова. Отчеты, касающиеся остановов для ежегодного технического обслуживания и других подобных заранее запланированных остановов, должны быть представлены в STUK в течение трех месяцев с момента окончания останова.

- В отчете об останове для ежегодного технического обслуживания должно быть отражено следующее:

а.	обзор осуществленных остановов с графиком их проведения и значимые модификации, внесенные в запланированный объем исполнения

б.	данные о перегрузке топлива

в.	инспекция топливных стержней и стержней СУЗ (система управления и защиты)

г.	перечень работ по техническому обслуживанию и модификаций, значимых для безопасности или для других областей, имевших место во время останова

д.	значительные нарушения и дефекты, обнаруженные при проведении периодических испытаний и инспекций

е.	события (включая близкие к аварийной ситуации), значимые для развития системы управления, и обнаруженные в их ходе замечания, а также мероприятия, предпринятые в связи с ними

ж.	итоговый отчет о результатах испытаний на герметичность защитной оболочки и отдельных отсечных клапанов и проходок; общая скорость утечки через защитную оболочку и указание ссылки на отчеты о результатах; отчеты о результатах испытаний на герметичность должны быть представлены в виде приложений к отчету об останове

з.	выводы по управлению условиями ВХР и радиохимическими условиями во время останова

и.	коллективные дозы радиационного облучения и максимальные индивидуальные дозы радиационного облучения

к.	оценка, проведенная лицензиатом в отношении успешности останова, и выявленные на ее основании области, требующие улучшения

331. Отчеты о незапланированных остановах должны представляться для ознакомления в STUK в течение месяца с момента окончания останова. В отчете должны быть отражены, насколько это приемлемо, сведения, перечисленные в подпунктах 
a – к п. 330.

3.3.2	Итоговый отчет о радиационной защите при останове

332. Итоговый отчет по радиационной защите должен быть составлен при остановах, связанных с перегрузкой топлива и проведением широкомасштабных ремонтно-профилактических работ, и представлен в STUK для ознакомления в течение трех месяцев с момента окончания останова.

333. В итоговом отчете по радиационной защите при останове должно быть отражено следующее:

а.	события и замечания, значимые с точки зрения радиационной защиты

б.	выполнение планов и оценки дозы, связанных с радиационной защитой

в.	основные результаты мер, принятых в связи с радиоактивным загрязнением персонала и прочими загрязнениями, а также подсчет радиоактивности всего тела

г.	итоговый отчет о результатах измерения поверхностной активности отдельно по каждому виду радиоактивных нуклидов на внутренних поверхностях контура реактора и подключенных к нему систем.

3.4	Отчеты о радиационной безопасности окружающей среды

3.4.1	Ежеквартальный отчет о радиационной безопасности окружающей среды

334. Отчет, касающийся выбросов радиоактивных веществ, условий их дисперсии и контроля мощности дозы внешнего облучения в окружающей среде, должен представляться для ознакомления в STUK в течение месяца с момента окончания каждого квартала.

335. Данные о выбросах должны быть представлены отдельно по каждому блоку станции. В ежеквартальном отчете должна быть отражена следующая информация о выбросах радиоактивных веществ:

а.	блок станции, с которого производятся данные выбросы

б.	результаты, полученные от систем непрерывного контроля за выбросами радиоактивных веществ

в.	результаты измерений проб выбросов и объем выбросов, рассчитанный на основании этих измерений

г.	пределы обнаружения присутствия в выбросах наиболее значимых радионуклидов для конкретных проб

д.	время осуществления выброса и соответствующие объемы попутно поступивших в окружающую среду воздуха или воды

е.	любые функциональные отклонения в работе измерительных систем с указанием их причин

336. В ежеквартальном отчете должен быть представлен итоговый отчет по выбросам на площадке станции за соответствующий квартал и за текущий год:

а.	выбросы в атмосферу (инертные газы, йод, твердые частицы, тритий, 14C, альфа-активные вещества)

б.	выбросы в воду (продукты реакций расщепления и активации, тритий, альфа-активные вещества)

337. В отчет должна быть включена следующая информация о коэффициентах разбавления в выбросах:

а.	усредненные коэффициенты разбавления по каждому сектору (по меньшей мере 12 секторов, например, в соответствии с классификацией по секторам, приведенной в приложении) со средними значениями, по крайней мере, для зон, находящихся на удаленности: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80 и 100 км

б.	значение, сектор и расстояние наибольшего коэффициента разбавления

Если выбросы происходят на нескольких высотах, соответствующие коэффициенты разбавления должны указываться отдельно.

338. В ежеквартальный отчет должны быть включены следующие результаты метеорологических измерений:

а.	направление дисперсии, скорость ветра, высота измерения скорости ветра, время и количество осадков, влажность воздуха, атмосферное давление, категория стабильности и данные, использованные для определения класса стабильности

б.	результаты непрерывных метеорологических измерений и получаемые на их основании данные о классе стабильности необходимо должны быть представлены в графическом виде

339. В ежеквартальный отчет должны включаться представленные в графическом виде результаты измерения доз радиационного облучения, выполненные постоянно действующими измерительными станциями и дозиметрами.

3.4.2	Ежегодный отчет о радиационной безопасности окружающей среды

- Отчет по результатам предыдущего календарного года должен быть представлен для ознакомления в STUK к 15 апреля следующего за отчетным года.

- В ежегодном отчете должна содержаться следующая информация:

а.	итоговый отчет по результатам, подлежащим отчетности, и по деятельности каждого блока станции за отчетный год

б.	важные эксплуатационные данные, связанные с выбросами радиоактивных веществ, такие как время проведения остановов для ежегодного технического обслуживания и других длительных остановов, повреждения ТВЭЛов и использование систем обращения с отходам и водоотводных систем

в.	обобщенные описания каналов выброса, измерительного оборудования, программы пробоотбора, методов анализа, расчетов дисперсии и дозы

г.	оценка точности измерений и пригодности к эксплуатации измерительного оборудования

д.	анализ того, как выполняется контроль соблюдения эксплуатационных пределов по выбросам и предельно допустимых доз

342. О выбросах радиоактивных веществ должен быть представлен отчет как по каждому блоку станции, так и в форме итогового отчета по площадке станции в целом. В отчете необходимо должно быть отражено следующее:

а.	данные по кварталу и за год о выбросах по каждому радионуклиду, разбитые на данные для разных каналов выброса (в воздух и в охлаждающую воду)

б.	суммарные данные по выбросам, разделенные на следующие группы:

- выбросы в атмосферу (инертные газы, йод, твердые частицы, тритий, 14C, альфа-активные вещества)

- выбросы в воду (продукты реакций расщепления и активации, тритий, альфа-активные вещества)

в.	объемы воды и газа, выпущенные из блока станции через разные каналы выброса в окружающую среду

- Количество и состав выбросов должны анализироваться с данными за прошедшие годы. Причины существенных изменений должны быть обоснованы.

- В отношении выбросов в атмосферу должна быть предоставлена следующая информация:

а.	средние годовые значения длительности определенных метеорологических сценариев дисперсии, например, в соответствии с приложением

б.	среднее годовое значение коэффициентов разбавления в соответствии с требованием п. 337

в.	количество осадков и их длительность по месяцам

345. В отношении выбросов в охлаждающую воду должна быть предоставлена следующая информация:

а.	результаты использования выбранной модели дисперсии, описывающей годовую дисперсию в водной среде

б.	прочая информация, влияющая на дисперсию выбросов в водоеме, такие как наличие ледяного покрова в зоне выброса и значительные изменения уровня воды в водоеме

346. В расчеты доз должна включаться следующая информация:

а.	годовая доза радиационного облучения для представителя группы населения, подвергающейся максимальному воздействию (представленная в графическом виде за весь период эксплуатации установки)

б.	коллективная доза радиационного облучения населения

в.	дозы радиационного облучения, полученные отдельным лицом (представителем населения), должны классифицироваться на группы по значимости путей распространения облучения и видам нуклидов

г.	следует составлять отдельные отчеты о дозах, вызванных выбросами в атмосферу и в охлаждающую воду

347. В дополнение к изложенному, в ежегодном отчете по радиационной безопасности окружающей среды также должны быть представлены следующие данные, относящиеся к радиационной безопасности окружающей среды:

а.	данные испытаний изотопными индикаторами

б.	перечень требуемых органами власти отчетов об оценке воздействия ядерных установок на окружающую среду

348.	Отчеты об оценке воздействия ядерной установки на окружающую среду, требуемые другими органами власти, должны быть представлены в STUK для ознакомления.

3.5	Отчеты об обращении с ядерными отходами

3.5.1	Хранение и захоронение низко- и среднеактивных ядерных отходов и перевозка радиоактивных материалов

- Итоговые ежегодные отчеты о хранении и захоронении низко- и среднеактивных ядерных отходов и о перевозках радиоактивных материалов за истекший календарный год должны быть представлены для ознакомления в STUK не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Согласно п. 302 б, отчеты могут быть представлены в виде отдельных документов или в виде единого отчета.

- В отчетах должно быть отражено следующее:

а.	итоговый ежегодный отчет, представленный в графическом виде, о количествах жидких радиоактивных отходов на складах, их суммарной активности, а также наиболее значимых радионуклидах, входящих в состав отходов

б.	итоговый ежегодный отчет, представленный в графическом виде, о количествах твердых радиоактивных отходов на складах, их суммарной активности и наиболее значимых радионуклидах, входящих в состав отходов. Подробная информация о захороненных упаковках должна быть представлена отдельно в соответствии с процедурой, описанной в Руководстве YVL D.5

в.	итоговый отчет о количестве вывезенных с территории электростанции радиоактивных отходов (в том числе отходов, освобожденных от контроля надзорного органа), их суммарной активности, а также отчет о наиболее значимых радионуклидах, местах и способах хранения отходов

3.5.2	Отчеты о ходе выполнения работ на установке по захоронению низко- и среднеактивных ядерных отходов

- Ежегодно в STUK должны представляться отчеты об исследовательских программах, испытаниях и программах контроля, осуществляемых во время строительства и эксплуатации установки по захоронению, составленные в соответствии с Руководством YVL D.5. Отчеты должны быть представлены в STUK для ознакомления не позднее 1 июня года, следующего за отчетным периодом.

- В отчетах должны отражаться результаты следующих мероприятий:

а.	меры, принятые в отношении напряжения, сдвигов и деформации вмещающей породы вокруг установок по захоронению

б.	мониторинг гидрогеологических изменений вмещающей породы вокруг установок по захоронению

в.	контроль за химическим составом подземных вод в месте захоронения

3.5.3	Включение информации о количестве отработавшего ядерного топлива в отчет об обращении с ядерными отходами

353. Ежегодные итоговые отчеты о количестве отработавших тепловыделяющих сборок и их тоннаже (в пересчете на количество чистого урана) за прошедший календарный год должны представляться в STUK для ознакомления не позднее 1 марта следующего года.

4	Регулирующий надзор со стороны Надзорного органа по радиационной и ядерной безопасности

401. В ходе инспектирования отчетов STUK должен удостовериться в том, что:

а.	атомная электростанция эксплуатируется в полном соответствии с законодательством и требованиями официальных структур

б.	формируются достаточные документальные базы по эксплуатации атомной электростанции, включающие описание событий, влияющих на безопасность, для их последующего анализа

- На основании отчетов об обращении с ядерными отходами STUK следит за изменением количества и качества низко- и среднеактивных отходов, находящихся в различных состояниях, и оценивает безопасность промежуточного хранилища и захоронения.

- STUK использует данные отчетов, предоставляемых лицензиатом, в целях исполнения собственных национальных и международных обязательств по предоставлению информации и отчетности.

Ссылки

- Закон «Об атомной энергии» (990/1987).

- Постановление Государственного совета «О безопасности атомных электростанций» (717/2013).

- Постановление Государственного совета «О безопасности при захоронении ядерных отходов» (736/2008).

- Общие требования безопасности МАГАТЭ № GSR, часть 1, «Государственная, правовая и регулирующая основа обеспечения безопасности», 2010.

- Нормы МАГАТЭ по безопасности, № SSR-2/2: «Безопасность атомных электростанций: Ввод в эксплуатацию и эксплуатация. Конкретные требования безопасности», 2011.

- «Радиационная защита и безопасность источников излучения: Международные основные нормы безопасности», МАГАТЭ, № GSR, часть 3, 2014.

ПРИЛОЖЕНИЕ	Пример, продолжительность метеорологической дисперсии, сценарии (%)

Класс стабильности:

Время наблюдения:

| Ветер | Скорость на самом высоком уровне (м/с) |  |  |  |  |  |  |  | Итого | Средняя скорость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление дисперсии | 0–3 | 1–3 | 3–5 | 5–8 | 8–12 | 12–16 | 16–20 | >20 |  |  |
| 0–30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30–60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60–90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90–120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120–150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150–180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180–210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210–240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240–270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270–300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300–330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330–360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Без ветра (%):

Недостающие наблюдения (%):

Таблицы составляются для каждого класса стабильности в отдельности и для всех наблюдений в целом.